## Лист1
Ширина a	Толщина b	Длина l	Масса m	Частота V			T^2
0,025	0,0015	0,29	0,01		Пустая				125	a	b	l	p	E	V	V	k
			0,404	6			0,1666666667		0,335	0,025	0,002	0,28	500	13000000000	41,4258052255	5,9882176278	12,0126813701
			0,475	5,6			0,1785714286		0,1	0,025	0,0015	0,3	600	10000000000	21,6692298548	5,6298310604
			0,541	5			0,2
			0,595	4,28			0,2336448598

l	1/L^3	Tож	Vож	Tподг	Vподг	V	V^2	delta T	Vож
0,650	3,6413290851					4,05	16,4025
0,700	2,915451895					3,47	12,0409
0,750	2,3703703704					3,07	9,4249
0,800	1,953125					2,65	7,0225

L	L^-3	t	N	V	V^2	sig V^2	sig L^-3	Y^2	X^2
0,650	3,6413290851	5,4	20	3,70	13,72	0,64	0,000017064	188,1676423159	13,2592775061
0,700	2,915451895	5,8	20	3,45	11,89	0,57	4,1523861603E-05	141,3865210574	8,4998597523
0,750	2,3703703704	6,4	20	3,13	9,77	0,49	9,50290560722351E-05	95,3674316406	5,6186556927
0,800	1,953125	7	20	2,86	8,16	0,43	0,0002061584	66,6389004581	3,8146972656
<X>^2	7,3987758415			<Y>^2	118,4664510026		<Y^2>	122,890123868	7,7981225542

				K =	3,3
E=	54498939000			sig K =	0,2

sig E =	2 925 362 455,077670000000
	2925362455,07767

								Результаты эксперимента
								L, м	L⁻³, м⁻³	t, с	N	ν, Гц	ν², Гц²
								0,650	3,6413	5,4	20	3,70	13,72
								0,700	2,9155	5,8	20	3,45	11,89
								0,750	2,3704	6,4	20	3,13	9,77
								0,800	1,9531	7,0	20	2,86	8,16

								Итоги
								k, м³/с²	3,3
								σk, м³/с²	0,2
								E, ГПа	200
								σE, ГПа	20

								Параметры установки
								Ширирна a, мм		25 ± 1
								Толщина b, мм		1,0 ± 0,1
								Масса m, г		157 ± 1
								Погрешность длины σL, мм		1
								Погрешность времени σt, с		0,2

ПОДГОН
m	L	a	b	E		V		k
0,204	0,28	0,025	0,002	12700000000		7,5846418757		11,7354656461
0,247	0,28	0,025	0,002	13000000000		6,9738323417		12,0126813701
0,291	0,28	0,025	0,002	13000000000		6,4250052135		12,0126813701
0,345	0,28	0,025	0,002	13000000000		5,9007937		12,0126813701
0,402	0,28	0,025	0,002	13000000000		5,46646979		12,0126813701
0,452	0,28	0,025	0,002	13000000000		5,1552622334		12,0126813701
0,497	0,28	0,025	0,002	13000000000		4,9163385818		12,0126813701

Результаты эксперимента							Итоги			Параметры установки
m, кг	m-1, кг-1	t, c	N	ν, Гц	ν², Гц²		k, м/с²	11,7		Ширирна a, мм		25 ± 1
0,204	4,90	2,6	20	7,7	59,17		σk, м/с²	0,4		Толщина b, мм		2,0 ± 0,1
0,247	4,05	3,0	20	6,7	44,44		E, ГПа	13		Длина l, см		28,0 ± 0,1
0,291	3,44	3,2	20	6,3	39,06		σE, ГПа	2		Погрешность массы σm, г		1
0,345	2,90	3,4	20	5,9	34,60			2022213844,83869		Погрешность времени σt, с		0,4
0,402	2,49	3,8	20	5,3	27,70
0,452	2,21	3,8	20	5,3	27,70
0,497	2,01	4,2	20	4,8	22,68
Зависимость ν² (L⁻³)
L⁻³, м⁻³
ν², Гц²
Зависимость ν² (m⁻¹)
m⁻¹ , кг⁻¹
ν², Гц²